# Памятка

# Основные причины пожара в жилом секторе

Основными причинами пожаров и гибели людей явилось: нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неисправность печного отопления и дымоходов, неосторожное обращение с огнём при курении.

Избежать пожар в вашем доме помогут следующие меры пожарной безопасности:

1. Не допускайте эксплуатацию электропроводов с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией. В электросчётчике используйте калиброванные плавкие вставки.

Не допускайте перегрузки в сети .
2. Пользуйтесь только исправными электровыключателями и электророзетками.
3. При наличии электроосвещения в банях, сараях, гаражах электролампочки должны быть заключены в плафоны закрытого исполнения .
4. Не оставляйте без присмотра включенными в электросеть электроплитки, чайники, камины, электроутюги, используйте несгораемые подставки при их эксплуатации .
5. Особую осторожность проявляйте при эксплуатации печей, так как перекал печи, трещины в дымоходе, отсутствии противопожарной разделки может привести к возгоранию.
6. Перед топочной дверкой на полу необходимо положить металлический лист размером не менее 50 х 70см .
7. Не реже 1 раза в три месяца очищайте дымоход от сажи .
8. Не храните сгораемые материалы ближе чем на расстоянии 1 метра до топящейся печи .
9. Помните, что курение в состоянии алкогольного опьянения - это прямая дорога к гибели на пожаре.
10. Приучайте детей к осторожному обращению с огнём
11. Прячьте спички, зажигалки от детей. Не оставляйте малолетних детей одних без присмотра .
12. Не проходите мимо своих соседей, других граждан, нарушающих правила пожарной безопасности. При необходимости сообщайте об этом в органы местного самоуправления, органы государственного пожарного надзора, полицию.

Ваши действия в случае возникновения пожара

1. Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону «01» или 112
Набрав номер, нужно кратко сообщать следующее:
- точный адрес (улица, номер дома, квартиры, этаж, подъезд);
- Ваша фамилия и номер телефона;
2. Незамедлительно постарайтесь вывести из горящего помещения всех людей, обесточьте электропроводку.
3. До прибытия пожарных подразделений соблюдая технику безопасности попытайтесь потушить очаг пожара подручными средствами (водой, песком, землей и т. п.).