Требования пожарной безопасности к содержанию хозяйственных построек, территории дворов, гаражей

- Территория между зданиями, прилегающая к жилым домам, должна содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и других горючих отходов.

- Не разрешается на территории оставлять тару с ЛВЖ, ГЖ и баллоны с газом, а также разводить костры и выбрасывать незатушенные уголь и золу вблизи строений.

- Противопожарные разрывы между постройками, должны отвечать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

- Дороги, проезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

- Крыши люков, колодцев, пожарных гидрантов и площадки
для установки пожарных машин у резервуаров с водой должны систематически очищаться от льда и снега.

- У гидрантов и пожарных водоемов (водоисточников) должны быть установлены соответствующие указатели, на которых должны быть четко нанесены цифры, указывающие на расстояние до водоисточника.

- Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.